## Hoja2
APU SUMINISTRO
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | VALOR | DESCARGUE TRANSPORTE Y BODEGA | VALOR | IVA | VALOR UNITARIO
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.8 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D=12" | m | 232108.5 | 3% | 239071.755 | 44100.615 | 283172
3.1.2.1.9 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D=14" | m | 287843 | 3% | 296478.29 | 54690.17 | 351168
3.1.2.1.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 4" | m | 36956.1667 | 3% | 38064.8517 |  | 38065
3.1.2.1.7 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 10" | m | 240993.5 | 3% | 248223.305 |  | 248223
3.13.1 | TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.13.1.4 | Tubería en HD 6" (150 mm) 450psi | m | 351300 | 0.05 | 368865 | 66747 | 435612
3.13.1.6 | Tubería en HD 10" (250 mm) | m | 455000 | 5% | 477750 | 86450 | 564200
3.13.2 | Niples en HD
3.13.2.46 | Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 600psi | un | 644000 | 0.05 | 676200 | 122360 | 798560
3.13.2.76 | Niples en HD 10" (250 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | un | 2082375 | 5% | 2186493.75 | 395651.25 | 2582145
3.13.2.166 | Niples en HD 24" (600 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 150 psi | un | 5962000 | 5% | 6260100 | 1132780 | 7392880
3.13.2.303 | Niples pasamuro en HD 6" (150mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 450 Psi | un | 1674200 | 5% | 1757910 | 318098 | 2076008
3.13.2.226 | Niples en HD 36" (900 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 600psi | un | 19715456.25 | 5% | 20701229.0625 | 3745936.6875 | 24447166
3.13.2.229 | Niples en HD 36" (900 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m 600psi | un | 24644320.3125 | 5% | 25876536.3281 | 4682420.8594 | 30558957
3.13.2.238a | Niples en HD 36" (900 mm) EB x EB L=4,00 a 5,00 m 600psi | un | 42859687.5 | 5% | 45002671.875 | 0 | 45002672
3.13.2.326a | Niples pasamuro en HD 36" (900mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 600psi | un | 32037616.4062 | 5% | 33639497.2266 | 0 | 33639497
3.13.2.326b | Niples pasamuro en HD 24" (600mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 150 psi | un | 21358410.9375 | 5% | 22426331.4844 | 0 | 22426331
3.13.2.357 | Niple pasamuro con anillo de anclaje L=1,00 m B x L DN24" 150 psi | un | 21358410.9375 | 5% | 22426331.4844 | 4058098.0781 | 26484430
3.13.2.358 | Niple pasamuro con anillo de anclaje L=1,00 m B x L DN36" 600psi | un | 32037616.4062 | 5% | 33639497.2266 | 6087147.1172 | 39726644
3.13.2.305 | Niples pasamuro en HD 14" (350mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 150 psi | un | 2469000 | 5% | 2592450 | 469110 | 3061560
3.13.2.106 | Niples en HD 14" (350 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m 150 psi | un | 1480000 | 5% | 1554000 | 281200 | 1835200
3.13.2.166 | Niples en HD 24" (600 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | un | 5962000 | 5% | 6260100 | 1132780 | 7392880
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.1 | Tees HD Extremo liso
3.15.1.1.56a | Tee HD 24" x 6" (600 mm x 150 mm) EL 450Psi | un | 4271535 | 5% | 4485111.75 | 811591.65 | 5296703
3.15.1.1.57 | Tee HD 24" x 10" (600 mm x 250 mm) EL | un | 6232800 | 5% | 6544440 | 1184232 | 7728672
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.88a | Tee HD 36" x 6" (900 mm x 150 mm) EB | un | 21201769.6725 | 5% | 22261858.1561 | 0 | 22261858
3.15.2.3.48 | Reducción HD 24" x 14" (600 mm x 350 mm) EB | un | 4642800 | 5% | 4874940 | 882132 | 5757072
3.15.2.3.53 | Reducción HD 32" x 24" (900 mm x 600 mm) EB | un | 11498681.25 | 5% | 12073615.3125 | 2184749.4375 | 14258365
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.4 | Codo HD 6" (150 mm) 450Psi | un | 512000 | 5% | 537600 | 97280 | 634880
3.15.3.10 | Codos HD 45° Extremo Brida
3.15.3.10.16 | Codo HD 36" (900 mm) 500psi | un | 10455393.0239 | 5% | 10978162.675 | 1986524.6745 | 12964687
3.15.3.12 | Codos HD 11,25° Extremo Brida
3.15.3.12.11 | Codo HD 11.25º 24" (600mm) 150 psi | un | 3681380 | 5% | 3865449 | 699462.2 | 4564911
3.15.3.12.12 | Codo HD 22.5º 24" (600mm) 150 psi | un | 5416600 | 5% | 5687430 | 1029154 | 6716584
3.15.7.3 | Uniones HD desmontaje Autoportante
3.15.7.1.12 | Unión Tipo Dresser de 24" 150 psi | un | 2801493.4457 | 5% | 2941568.118 | 532283.7547 | 3473852
3.15.7.3.12 | Unión HD de montaje autoportante de 24" 150 psi | un | 9553674 | 5% | 10031357.7 | 1815198.06 | 11846556
3.15.7.3.16 | Unión HD de montaje autoportante de 36" 500psi | un | 13010161.2913 | 5% | 13660669.3559 | 2471930.6454 | 16132600
3.15.7.1.14 | Unión Tipo Dresser de 36" 500psi | un | 4202240.1686 | 5% | 4412352.177 | 798425.632 | 5210778
3.15.7.3.8 | Unión HD de montaje autoportante de 14" | un | 2700000 | 5% | 2835000 | 513000 | 3348000
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Adaptador Brida porAcople Universal 24" 150 psi | un | 2920300 | 5% | 3066315 | 554857 | 3621172
3.15.7.5.1.2.18 | Adaptador Brida porAcople Universal 36" 450 psi | un | 4380450 | 5% | 4599472.5 | 832285.5 | 5431758
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida 450Psi | un | 2656360 | 5% | 2789178 | 504708.4 | 3293886
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque)
3.17.4.7.12 | Válvula de retención (Cheque) de 24" 150 psi | un | 69704154 | 5% | 73189361.7 | 13243789.26 | 86433151
3.17.4.7.13 | Válvula de retención (Cheque) de 36" 300 psi | un | 150420465 | 5% | 157941488.25 | 28579888.35 | 186521377
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.6 | Válvula mariposa de 10" PN 10 | un |  |  |  |  | 7554194.375
3.17.4.12.6a | Válvula mariposa de 10" PN 25 | un |  |  |  |  | 9442742.9688
3.17.4.12.8 | Válvula mariposa de 14" PN 10 | un | 10582509 | 5% | 11111634.45 | 2010676.71 | 13122311
3.17.4.12.12 | Válvula mariposa de 24" PN16 | un |  |  |  |  | 21588318.36
3.17.4.12.27 | Válvula Mariposa doble excentricidad con contrapeso hidáulico PN40 36" Cierre automático | un |  |  |  |  | 1229062275
3.17.4.14 | Registro de Bola
3.17.4.14.9 | Registro de Bola de 6" 450Psi | un | 2266500 | 5% | 2379825 | 430635 | 2810460
3.17.5 | Macromedidores
3.17.5.17 | Macromedidor electromagnético 36" | un | 57868980 | 5% | 60762429 | 10995106.2 | 71757535
3.17.8.1 | Manometros
3.17.8.1.3 | Manómetro Digital Caja en Aluminio 4", Conexión Vertical 1/2” NPT en Acero Inoxidable. 500 PSI | un |  | 5% |  |  | 3897250
3.17.8.3.1.11 | Tubería en Acero al Carbón 36" (900 mm) 450 psi | m | 1846955.2941 | 5% | 1939303.0588 |  | 1939303
3.17.8.3.8 | ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN
3.17.8.3.8.1 | Accesorios acero al carbón 36" de 0° a 45° 450 psi | un |  |  |  |  | 6823800
4.3.2 | TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.3.2.1 | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADA CLASE 1 L=2,5 D24" | un | 232226.92 | 2% | 236871.4584 | 44123.1148 | 280995
4.3.3 | TUBERIAS CCP
4.3.3.12 | Tubería CCP 36" (900 mm) 150 psi | ml | 2113261.5 | 2% | 2155526.73 | 401519.685 | 2557046
4.3.4 | ACCESORIOS CCP
4.3.4.1 | Accesorios CCP 36" de 30° a 45° 350 psi | un |  | 2% |  |  | 5950000
4.4.4.1 | ACCESORIOS GRP
4.4.4.1.4 | Acople GRP FPC DN900 PN32 | un |  |  |  |  | 2343503.295
4.4.4.1.2 | Accesorios GRP 36" PN10 de 0° 30° | un |  |  |  |  | 6732895.645
4.4.4.1.1 | Accesorios GRP 36" PN10 de 0° a 90° | un |  |  |  |  | 4488597.0967
4.4.4.1.3 | Acople GRP FPC DN600 PN32 | un |  |  |  |  | 1562335.53
4.4 | TUBERIAS GRP
4.4.2 | Tubería GRP 24" PN10 | m | 463389 | 2% | 472656.78 | 88043.91 | 560701
4.4.4.1.2 | Accesorios GRP 36" PN10 | un |  |  |  |  | 6732895.645
4.4.4.1.3 | Acople GRP FPC DN600 PN32 | un |  |  |  |  | 1562335.53
4.4.4.1.4 | Acople GRP FPC DN900 PN32 | un |  |  |  |  | 2343503.295
4.4.4.1.5 | Juego de 3 silletas para tub GRP 32" | un |  |  |  |  | 4470136